Acta Resumida de la Comisión de Hábitat. Fecha 2-5-03

Siendo las 14:15 hs. están presentes

- Claudio Parica (Cs. Geológicas)

- Hugo Rueda (Seg. e Higiene)

- Pablo de Napoli (Matemática)

- Moira Doyle (Cs. de la Atmósf. Y los Océanos)

- Ana Svarc (Qca. Inorg.)

- Jorge Saieva (APUBA)

- Cecile du Mortier (Sec. General)

- Alejandro Andreola (Mantenimiento)

-Depto. Matemática: Reparación de aulas, se realizaron parcialmente. Quedan pendientes algunas otras. Presentan problemas de iluminación y aislación acústica.

En el tema iluminación se implementará una recorrida mensual para revisión de tubos y reemplazo.

-Pabellón I e Industrias: Análisis de la evacuación de ambos pabellones en caso de emergencia, se efectuará un recordatorio sobre las vías de evacuación y simulacro de emergencia.

-Pabellón II:  Se efectuará limpieza de los carteles y mostradores en el hall de entrada del pabellón. Recuperación de los paneles de la entrada.

-Vendedores ambulantes: Además de los riesgos en las zonas de laboratorios, éstos no cuentan con la correspondiente autorización. Se propone el envío de la normativa por e-mail.

-Se trató el tema de la seguridad en el ámbito de la Facultad, se analizará el tema de los distintos niveles de acceso dentro de los edificios.

-Parasoles de Meteorología se propone que se traspasen al Depto. de Geología, ambos departamentos están de acuerdo con ello.

-Consumo de tabaco: En cuanto a profesores que fuman en clase, las autoridades actúan frente a una denuncia. Se recordará la prohibición de fumar en el ámbito de la Facultad, con excepción de los lugares destinados a tal fin.

-Paneles en los ascensores, reposición de los indicadores y cubrir zonas con cables expuestos.. Se le pedirá a la empresa contratada que efectúe las tareas correspondientes para su  mantenimiento.