Facultad de Ciencias Exactas y    Naturales Universidad de Buenos Aires

# Acta resumida  de la Comisión de Hábitat de fecha  7/5/04

Siendo las 14:30 hs. están presentes

- Ana Svarc  (Sub Secretaría de Hábitat)

- Alicia Baledessari (Qca. Orgánica)

- Moira Doyle (Cs. De la Atmósfera)

- Claudio Parica (Cs. Geológicas)

- Alejandro Andreola (Mantenimiento)

- Rosa Baeza (Industrias)

- Alicia Couto  (Qca. Orgánica)

- Fue invitado el Ing. Leone para que explique el nuevo funcionamiento con las ordenes de trabajo y aclarar algunas dudas de la Dra. M. del Carmen Rios.

- Industrias: Ya está terminada la licitación de la renovación de aires, y también la    adjudicación para protección contra rayos.

- Se leyó una nota de la Farmacia donde solicitan colocar un cartel del lado interno del ventanal y otro manuable con ruedas en la baranda de la escalera de salida del pabellón. Se les pedirá un plano que especifique mejor la ubicación de estos carteles teniéndose en cuenta la prohibición de la colocación de carteles.

- Se pidió nuevamente que se hable con el Intendente por los cortes del Puente Labruna, y además por el mantenimiento de las paradas de colectivos.

- Curso para Brigadistas: En un mes se hará un simulacro de evacuación.

- Extintores: Algunos se recargaron otros se devolvieron porque ya estaban demasiado viejos. Hay una licitación para recarga y compra de nuevos extintores.

- Aulas con poca ventilación se podrían colocar ventiladores de techo.

- Manijas de ventiletes: Se estuvieron reparando en los laboratorios a medida que fueron llegando las ordenes de trabajo.

- Cestos para la basura: Se están comprando algunos más.

- Carteles: Servicios Generales son los encargados hacer cumplir la resolución por la cual no se permite la colocación de carteles o anuncios publicitarios, pero en los pisos cada departamento es responsable de hacer cumplir dicha resolución. Se enviará un recordatorio y se le solicitará a la SEGBE una nota para que defina los espacios para los carteles.